乙級公用天然氣導管承裝業工具設備明細表

| 申請廠商 |  | (蓋章) |  | 負責人 | (蓋章) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業地址 |  |  |  | 電 話 | ( ) |
| 編 號 | 工 具 設 備 |  | 說 明 | 統一發票號碼(辦理展延免填) |  |
| 1 | 欄柵 (維護交通安全設備) |  | 依「道路施工交通安全設施須知」規定辦理。 | 發票號碼 : |  |
| 2 | 夜間注意標示燈 |  | 警示燈（閃亮燈）、小紅燈(依道路施工交通安全設施須知規定辦理。 | 發票號碼 : |  |
| 3 | 混凝土拆毀機 |  | 油壓或電動附夯土用零件。 | 發票號碼 : |  |
| 4 | 切管機 |  | 100mm - 300mm鑄鐵管用。15mm - 80mm鋼管用。 | 發票號碼 : |  |
| 5 | 打氣筒 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 6 | 止回扳手 |  | 迫緊機械接頭螺栓用。 | 發票號碼 : |  |
| 7 | 鑽孔器 |  | 附鞍（100-300 mm）鑄鐵管用。附鑽頭（20-40 mm）鋼管用。 | 發票號碼 : |  |
| 8 | 鑽孔錐 |  | 20-50 mm。 | 發票號碼 : |  |
| 9 | 橡皮止氣球 |  | 100-300 mm。 | 發票號碼 : |  |
| 10 | 橡膠塞頭 |  | 20-300 mm各種口徑。 | 發票號碼 : |  |
| 11 | 急救箱 |  | 應備有救急藥品。 | 發票號碼 : |  |
| 12 | 安全護具 |  | 安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。 | 發票號碼 : |  |
| 13 | 空氣呼吸器 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 14 | 電動絞紋(牙)器 |  | 15-80 mm。 | 發票號碼 : |  |
| 15 | 水柱壓力計 |  | 400 mm水柱。 | 發票號碼 : |  |
| 16 | 取心鑽孔機 |  | 穿牆用 | 發票號碼 : |  |
| 17 | 抽水機 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 18 | 滅火機 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 19 | 發電機 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 20 | 送風機 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 21 | 工程車 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 22 | PE熔接機具 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 23 | PE止氣夾 |  | 20-160 mm。 | 發票號碼 : |  |
| 24 | 瓦斯檢知器 |  |  | 發票號碼 : |  |
| 25 | 雜項工具 |  | 包括剉刀、 錐型絞刀、磁棒、電線（30 m以上）、軟管32-40 mm（4 m長） | 發票號碼 : |  |
| 備 註 | 查驗人員:台灣區氣體管工程工業同業公會:(簽名) 查驗日期: 年 月 日 所提供受檢之工具與發票均屬實無誤。 申請人員: (簽名). |